## Danh mục
DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ VẬT TƯ, HOÁ CHẤT, SINH PHẨM, MÔI TRƯỜNG NĂM 2025 (Kèm theo yêu cầu báo giá ngày /4/2025 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam)
STT | Nội dung | Thông số kỹ thuật và yêu cầu chất lượng | Quy cách đóng gói | ĐVT | Số lượng | Phân loại
A | DANH MỤC HÓA CHẤT
I | DANH MỤC HOÁ CHẤT KHÔNG PHÂN LOẠI
1 | A xít nitric ( HNO3 ) | Nồng độ ≥ 65%, có COA đi kèm Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 24 tháng kể từ ngày nhận | Chai 1000 ml | Chai | 03 | Không phân loại
2 | 1,10.phenantrolin | Dạng bột, kèm COA hóa chất đạt tiêu chuẩn dùng trong phòng phân tích Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 36 tháng kể từ ngày nhận | Lọ 10g | Lọ | 01
3 | 4-aminobenzen sufonamid | Dạng bột, kèm COA hóa chất đạt tiêu chuẩn dùng trong phòng phân tích Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 36 tháng kể từ ngày nhận | Lọ 100g | Lọ | 01
4 | Acid acetic | Nồng độ ≥ 17 mol/l, Kèm COA hóa chất đạt tiêu chuẩn dùng trong phòng phân tích Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 36 tháng kể từ ngày nhận | Chai 1000ml | Chai | 01
5 | Amoni acetate | Dạng bột, kèm COA hóa chất đạt tiêu chuẩn dùng trong phòng phân tích Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 36 tháng kể từ ngày nhận | Hộp 500g | Hộp | 01
6 | Amoni sắt (II) sunfat | Dạng bột, kèm COA hóa chất đạt tiêu chuẩn dùng trong phòng phân tích Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 36 tháng kể từ ngày nhận | Hộp 500g | Hộp | 01
7 | Axit clohydric | Loại đậm đặc Kèm COA hóa chất đạt tiêu chuẩn dùng trong phòng phân tích Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 36 tháng kể từ ngày nhận | Chai 1000ml | Chai | 01
8 | Axit octophotphoric | Dung dịch đậm đặc (nồng độ ≥ 85%), Kèm COA hóa chất đạt tiêu chuẩn dùng trong phòng phân tích, Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 36 tháng kể từ ngày nhận | Chai 1000ml | Chai | 01
9 | Barium clorua | Dạng bột, kèm COA hóa chất đạt tiêu chuẩn dùng trong phòng phân tích Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 36 tháng kể từ ngày nhận | Hộp 1.000g | Hộp | 01
10 | Chuẩn bạc nitrat | Nồng độ 0,1N, Kèm COA hóa chất đạt tiêu chuẩn chất chuẩn Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 24 tháng kể từ ngày nhận | Chai 1000ml | Chai | 01
11 | Chuẩn gốc Amoni | Hàm lượng 1 ppm Kèm COA hóa chất đạt tiêu chuẩn chất chuẩn Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 24 tháng kể từ ngày nhận | Chai 500ml | Chai | 01
12 | Chuẩn gốc Fe3+ | Hàm lượng 1 ppm Kèm COA hóa chất đạt tiêu chuẩn chất chuẩn Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 24 tháng kể từ ngày nhận | Chai 500ml | Chai | 01
13 | Chuẩn gốc mangan | Hàm lượng 1 ppm Kèm COA hóa chất đạt tiêu chuẩn chất chuẩn Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 24 tháng kể từ ngày nhận | Chai 500ml | Chai | 01
14 | Chuẩn gốc nitrat | Hàm lượng 1 ppm Kèm COA hóa chất đạt tiêu chuẩn chất chuẩn Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 24 tháng kể từ ngày nhận | Chai 500ml | Chai | 01
15 | Chuẩn gốc Nitrit | Hàm lượng 1 ppm Kèm COA hóa chất đạt tiêu chuẩn chất chuẩn Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 24 tháng kể từ ngày nhận | Chai 500ml | Chai | 01 | Không phân loại
16 | Chuẩn gốc sulfate | Hàm lượng 1 ppm Kèm COA hóa chất đạt tiêu chuẩn chất chuẩn Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 24 tháng kể từ ngày nhận | Chai 500ml | Chai | 01
17 | Dinatri EDTA | Dạng bột kèm COA hóa chất đạt tiêu chuẩn dùng trong phòng phân tích Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 36 tháng kể từ ngày nhận | Lọ 250g | Lọ | 01
18 | Dinatri hydro phosphat | Dạng bột, kèm COA hóa chất đạt tiêu chuẩn dùng trong phòng phân tích Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 36 tháng kể từ ngày nhận | Hộp 500g | Hộp | 01
19 | Formaldehyde | Nồng độ ≥ 30%, Kèm COA hóa chất đạt tiêu chuẩn dùng trong phòng phân tích Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 36 tháng kể từ ngày nhận | Chai 1000ml | Chai | 01
20 | Formazin 0,1NTU | Độ đục 0,1 NTU, Kèm COA hóa chất đạt tiêu chuẩn chất chuẩn Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nhận | Chai 100ml | Chai | 01
21 | Formazin 20 NTU | Độ đục 20 NTU, Kèm COA hóa chất đạt tiêu chuẩn chất chuẩn Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nhận | Chai 100ml | Chai | 01
22 | Formazin 200NTU | Độ đục 200 NTU, Kèm COA hóa chất đạt tiêu chuẩn chất chuẩn Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nhận | Chai 100ml | Chai | 01
23 | Formazin 800NTU | Độ đục 800 NTU, Kèm COA hóa chất đạt tiêu chuẩn chất chuẩn Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nhận | Chai 100ml | Chai | 01
24 | Hidroxylamoni clorua | Dạng bột, kèm COA hóa chất đạt tiêu chuẩn dùng trong phòng phân tích Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 36 tháng kể từ ngày nhận | Lọ 250g | Hộp | 01
25 | Kali hydro phosphat | Dạng bột, kèm COA hóa chất đạt tiêu chuẩn dùng trong phòng phân tích Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 36 tháng kể từ ngày nhận | Lọ 250g | Lọ | 01
26 | Kali iodat | Dạng bột, kèm COA hóa chất đạt tiêu chuẩn dùng trong phòng phân tích Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 36 tháng kể từ ngày nhận | Lọ 100g | Lọ | 01
27 | Kali iodua | Dạng bột, kèm COA hóa chất đạt tiêu chuẩn dùng trong phòng phân tích Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 36 tháng kể từ ngày nhận | Lọ 250g | Lọ | 01
28 | N(1 naphtyl) 1.2 diamonietan dihidroclorua | Dạng bột, kèm COA hóa chất đạt tiêu chuẩn dùng trong phòng phân tích Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 36 tháng kể từ ngày nhận | Lọ 5g | Lọ | 01
29 | N,N-dietyl-1,4-Phenylendiamin sunfat (DPD) | Dạng bột, kèm COA hóa chất đạt tiêu chuẩn dùng trong phòng phân tích Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 36 tháng kể từ ngày nhận | Lọ 100g | Lọ | 01
30 | Natri diclorosoxyanurat | Dạng bột, kèm COA hóa chất đạt tiêu chuẩn dùng trong phòng phân tích Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 36 tháng kể từ ngày nhận | Lọ 100g | Lọ | 01
31 | Natri nitrua | Dạng bột, kèm COA hóa chất đạt tiêu chuẩn dùng trong phòng phân tích Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 36 tháng kể từ ngày nhận | Lọ 25g | Lọ | 01 | Không phân loại
32 | Natri sunfit | Dạng bột, kèm COA hóa chất đạt tiêu chuẩn dùng trong phòng phân tích Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 36 tháng kể từ ngày nhận | Hộp 500g | Hộp | 01
33 | Trietanolamin | Dạng dịch nhớt, kèm COA hóa chất đạt tiêu chuẩn dùng trong phòng phân tích Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 24 tháng kể từ ngày nhận | Lọ 250ml | Lọ | 01
34 | Water deion | Dạng bột, kèm COA hóa chất đạt tiêu chuẩn dùng trong kỹ thuật phân tích HPLC Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 36 tháng kể từ ngày nhận | Chai 4L | Chai | 05
35 | Axit sunphuric | Loại đậm đặc Kèm COA hóa chất đạt tiêu chuẩn dùng trong phòng phân tích Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 36 tháng kể từ ngày nhận | Chai 1000ml | Chai | 02
36 | Chuẩn kali permanganat | Nồng độ 0,1N, Kèm COA hóa chất đạt tiêu chuẩn chất chuẩn Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 24 tháng kể từ ngày nhận | Chai 1000ml | Chai | 02
37 | Coban (II) clorua | Dạng bột, kèm COA hóa chất đạt tiêu chuẩn dùng trong phòng phân tích Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 36 tháng kể từ ngày nhận | Lọ 25g | Lọ | 02
38 | Dung dịch chuẩn Na2EDTA | Nồng độ 0,01mol/L, Hàm lượng 1 ppm Kèm COA hóa chất đạt tiêu chuẩn chất chuẩn Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 24 tháng kể từ ngày nhận | Chai 1000ml | Chai | 02
39 | Kali hydroxyt | Dạng bột, kèmCOA hóa chất đạt tiêu chuẩn dùng trong phòng phân tích Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 36 tháng kể từ ngày nhận | Hộp 500g | Hộp | 02
40 | Natri nitrosopentaxyano sắt (III) | Dạng bột, kèm COA hóa chất đạt tiêu chuẩn dùng trong phòng phân tích Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 36 tháng kể từ ngày nhận | Lọ 25g | Lọ | 02
41 | Natri salixylat | Dạng bột, kèm COA hóa chất đạt tiêu chuẩn dùng trong phòng phân tích Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 36 tháng kể từ ngày nhận | Lọ 250g | Lọ | 02
42 | Trinatri xytrat | Dạng bột, kèm COA hóa chất đạt tiêu chuẩn dùng trong phòng phân tích Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 36 tháng kể từ ngày nhận | Hộp 500g | Hộp | 02
43 | Kali hexacloroplatinat(IV) | Dạng bột, kèm COA hóa chất đạt tiêu chuẩn dùng trong phòng phân tích Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 36 tháng kể từ ngày nhận | Lọ 1g | Lọ | 04
44 | Amoni clorua | Kèm COA hóa chất đạt tiêu chuẩn dùng trong phòng phân tích Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 36 tháng kể từ ngày nhận | 500g/Hộp | Hộp | 01
45 | Amoniac | Dung dịch đậm đặc( trên 25%) Kèm COA hóa chất đạt tiêu chuẩn dùng trong phòng phân tích Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 36 tháng kể từ ngày nhận | 1000ml/Chai | Chai | 01
46 | Chuẩn gốc Amoni | Hàm lượng 1 ppm Kèm COA hóa chất đạt tiêu chuẩn chất chuẩn Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 24 tháng kể từ ngày nhận | Chai 500ml | Chai | 01
47 | Dinatri magie EDTA | Kèm COA hóa chất đạt tiêu chuẩn dùng trong phòng phân tích Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 36 tháng kể từ ngày nhận | 50g/Lọ | Lọ | 01 | Không phân loại
48 | Etanol | Dung dịch đậm đặc( trên 96%) Kèm COA hóa chất đạt tiêu chuẩn dùng trong phòng phân tích Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 36 tháng kể từ ngày nhận | 1000ml/Chai | Chai | 01
49 | Formazin 1000NTU | Dung dịch 1000NTU Kèm COA hóa chất đạt tiêu chuẩn chất chuẩn Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 24 tháng kể từ ngày nhận | 500ml/ Chai | Chai | 01
50 | Natri diclorosoxyanurat | Dạng bột, kèm COA hóa chất đạt tiêu chuẩn dùng trong phòng phân tích Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 36 tháng kể từ ngày nhận | Lọ 100g | Lọ | 01
51 | Natri hydroxyd | Dạng bột hoặc viên tròn, kèm COA hóa chất đạt tiêu chuẩn dùng trong phòng phân tích Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 36 tháng kể từ ngày nhận | 500g/Hộp | Hộp | 01
52 | Natri Oxalat | Dạng bột, kèm COA hóa chất đạt tiêu chuẩn dùng trong phòng phân tích Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 36 tháng kể từ ngày nhận | 250g/Lọ | Lọ | 01
53 | Màng lọc Cellulose Nitrate | Tiệt trùng, kẻ sọc, 0,45 µm; Ø 47 mm Có Certificate of Analysis ( COA) đi kèm Hạn sử dụng: còn tối thiểu 18 tháng kể từ ngày nhận | 100 chiếc/ Hộp | Hộp | 06
54 | Giấy đo pH | Cuộn (4,8 m) với thang màu pH 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 12 - 14 Ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như vi sinh, sinh học phân tử, nghiên cứu và sản xuất dược phẩm, chẩn đoán y học, sắc ký, xử lý nước thải, phân tích kiểm nghiệm…, Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 36 tháng kể từ ngày nhận | Hộp 01 cuộn | Hộp | 01
II | DANH MỤC HOÁ CHẤT PHÂN LOẠI
1 | Plate Count Agar ( PCA) | Độ tan: 22.5 g/l, pH: 7.0 ở 25 độ C (sau khi khử trùng ướt) Có CoA đi kèm. Hạn sử dụng: còn tối thiểu 18 tháng kể từ ngày nhận | 500g/ Hộp | Hộp | 01 | TTBYT Loại A
2 | Thạch Sabouraud Glucose Agar | Giá trị pH: 5.5 – 5.7 (47 g/l, H₂O, 25 °C) (sau tiệt trùng ướt) Độ tan: 47 g/l; 2% glucose Hạn sử dụng: còn tối thiểu 18 tháng kể từ ngày nhận | 500g/ Hộp | Hộp | 01
3 | Buffered Peptone Water | pH: 6.8 – 7.2; 2% glucose Hạn sử dụng: còn tối thiểu 18 tháng kể từ ngày nhận | 500g/ Hộp | Hộp | 01
4 | Chủng chuẩn E.coli ATCC® 25922 TM | Dạng đông khô không quá 04 đời; có CoA đi kèm, hướng dẫn sử dụng Hạn sử dụng: còn tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nhận | 02 que/ Hộp | Hộp | 01
5 | Chủng chuẩn Enterococcus faecalis ATCC® 29212 TM | Dạng đông khô không quá 04 đời; có CoA đi kèm, hướng dẫn sử dụng Hạn sử dụng: còn tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nhận | 02 que/ Hộp | Hộp | 01 | TTBYT Loại A
6 | Chủng chuẩn Pseudomonas aeruginosa ATTC ® 27853 TM | Dạng đông khô không quá 04 đời; có CoA đi kèm, hướng dẫn sử dụng Hạn sử dụng: còn tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nhận | 02 que/ Hộp | Hộp | 01
7 | Chủng chuẩn Staphylococcus aureus ATCC ® 6538 TM | Dạng đông khô không quá 04 đời; có CoA đi kèm, hướng dẫn sử dụng Hạn sử dụng: còn tối thiểu 06 tháng kể từ ngày nhận | 02 que/ Hộp | Hộp | 01
8 | Đĩa giấy Oxydase | Cytochrome oxidase P.aeruginosa ATCC : (+) E.coli ATCC : (-) Đường kính đĩa 6mm; có CoA đi kèm Hạn sử dụng: còn tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nhận | 20 đĩa/ Lọ | Lọ | 05
9 | Oxy già 3% | Nồng độ: 3%, CTHH: H202 Hạn sử dụng: còn tối thiểu 18 tháng kể từ ngày nhận | 20 ml/ Lọ | Lọ | 01
B | DANH MỤC SINH PHẨM HIV
1 | Kít thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV (Sinh phẩm 1) | Phát hiện đồng thời cả kháng thể HIV 1/2, phát hiện được tất cả các phân nhóm của HIV-1 Độ nhạy ≥ 99,8/ %, Độ đặc hiệu: ≥ 99,5 %. Độ nhạy và độ đặc hiệu phải dựa vào kết quả đánh giá Quốc gia hoặc các tổ chức quốc tế có uy tín khác (WHO, CDC, NRL…) Được Bộ Y tế cho phép sử dụng: Có giấy chứng nhận lưu hành của Bộ Y tế và phân loại trang thiết bị y tế chẩn đoán invitro thuộc loại C, D theo TT05/2022 Hạn sử dụng: còn tối thiểu 10 tháng kể từ ngày nhận | 100 test/gói | Test | 700 | TTBYT Loại D
2 | Kít thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV (Sinh phẩm 2) | Được BYT cấp phép lưu hành và phân loại trang thiết bị chẩn đoán invitro thuộc loại C,D theo TT05/2022 Sinh phẩm phải phát hiện HIV 1/2 và tất cả các phân nhóm của HIV-1 Cho kết quả phân biệt rõ ràng HIV 1 và HIV 2 Phát hiện tất cả các type kháng thể (IgG, IgM, IgA) đặc hiệu với virus HIV-1 gồm type phụ O và HIV-2 bằng sự hình thành vạch rõ ràng (3 vạch) và phân biệt trong mẫu huyết thanh, huyết tương và máu toàn phần. Nhạy với IgM trong giai đoạn nhiễm bệnh sớm. Không có phản ứng chéo với các mẫu thẩm tách máu, mẫu rối loạn đông máu, mẫu dương tính với kháng thể kháng HCV và mẫu máu phụ nữ mang thai. Độ nhạy: 100%; Độ đặc hiệu: 99.8%. Hạn sử dụng: còn tối thiểu 10 tháng kể từ ngày nhận | 30 test/ hộp | Test | 90 | TTBYT Loại D
3 | Kít thử xét nghiệm định tính kháng thể kháng HIV (Sinh phẩm 3) | Được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và phân loại trang thiết bị C, D theo thông tư 05/2022. Loại sinh phẩm xét nghiệm HIV nhanh thuộc thế hệ thứ 3, có thế phát hiện kháng thể HIV 1 và 2. Khác với sinh phẩm số 1 và số 2 Độ nhạy: ≥ 99,5 %, Độ đặc hiệu: ≥ 99%. Phải được đánh giá quốc gia hoặc các tổ chức … Xét nghiệm định tính phát hiện sự có mặt của kháng thể kháng HIV -1 và HIV-2 trong máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương của người nhằm mục đích chẩn đoán lây nhiễm HIV. Độ nhạy: 99.47%; Độ đặc hiệu: 99.87% Nằm trong khuyến cáo xét nghiệm chẩn đoán HIV quốc gia bổ sung 2020 của viện VSDTTW Hạn sử dụng: còn tối thiểu 10 tháng kể từ ngày nhận | 40 test/hộp | Test | 80
C | DANH MỤC SINH PHẨM, MÔI TRƯỜNG
1 | Dengue IgM Elisa | Chứng nhận CE - IVD Tương thích với máy đọc ELISA Convergys EL- Reader 96X, model 1100-1310 Được phép lưu hành tại Việt Nam Hạn sử dụng: còn tối thiểu 16 tháng kể từ ngày nhận | 96 giếng/ Hộp | Hộp | 02 | Không phân loại
2 | Rubella IgM Elisa | Chứng nhận CE - IVD Tương thích với máy đọc ELISA Convergys EL- Reader 96X, model 1100-1310 Được phép lưu hành tại Việt Nam Hạn sử dụng: còn tối thiểu 16 tháng kể từ ngày nhận | 96 giếng/ Hộp | Hộp | 02
3 | Sởi IgM Elisa | Chứng nhận CE - IVD Tương thích với máy đọc ELISA Convergys EL- Reader 96X, model 1100-1310 Được phép lưu hành tại Việt Nam Hạn sử dụng: còn tối thiểu 16 tháng kể từ ngày nhận | 96 giếng/ Hộp | Hộp | 02 | Không phân loại
4 | Dengue NS1 Ag Test | Test nhanh phát hiện định tính kháng nguyên NS1 của virus sốt xuất huyết trong mẫu máu toàn phần, huyết thanh hoặc huyết tương người. Thành phần bộ kit gồm: 20 cassette gói giấy bạc, pipette và chất hút ẩm; 1 ống dung dịch đệm; 1 tấm đệm mẫu Độ nhạy tương đối: 97.2%; Độ đặc hiệu tương đối: 99.5%; Độ chính xác: 98.8% Bảo quản: 2-30°C. Tiêu chuẩn chất lượng ISO, CE. Được phép lưu hành tại Việt Nam Hạn sử dụng: còn tối thiểu 18 tháng kể từ ngày nhận | 25 test/ hộp | Test | 50 | TTBYT Loại C
5 | Influenza A/B Test | Độ nhạy lâm sàng: ≥97.44% với cúm typ A; ≥90.63% với cúm typ B so với PCR; - Độ đặc hiệu lâm sàng: 100.00% với cúm typ A; ≥98.82% với cúm typ B so với PCR Hạn sử dụng: còn tối thiểu 18 tháng kể từ ngày nhận | 25 test/ hộp | Test | 50
6 | Ag SARS-CoV-2 | Phát hiện kháng nguyên SARS-CoV-2 trong mẫu dịch họng, tỵ hầu ở người. Độ nhạy ≥ 95% và độ đặc hiệu ≥ 95%. Được phép lưu hành tại Việt Nam Hạn sử dụng: còn tối thiểu 18 tháng kể từ ngày nhận | 25 test/ hộp | Test | 50 | TTBYT Loại D
7 | V. cholerae As Inaba | Kháng huyết thanh dùng để định danh Vibrio cholerae O1 Antiserum (Serovar Inaba). Bảo quản ở 2-10◦C. Đóng gói: Lọ/2ml. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO Hạn sử dụng: còn tối thiểu 08 tháng kể từ ngày nhận | 2 ml/ Lọ | Lọ | 01 | TTBYT Loại A
8 | V. cholerae As Ogawa | Kháng huyết thanh dùng để định danh Vibrio cholerae O1 Antiserum (Serovar Ogawa). Bảo quản ở 2-10◦C. Đóng gói: Lọ/2ml. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO Hạn sử dụng: còn tối thiểu 08 tháng kể từ ngày nhận | 2 ml/ Lọ | Lọ | 01
9 | Salmonella As Vi | Kháng huyết thanh Salnonella dạng lỏng, có chứa ngưng kết đặc hiệu được sử dụng để định danh huyết học của các serotype Salmonella khác nhau căn cứ theo phân loại của Kauffman-White. Bảo quản ở 2-10◦C. Đóng gói: Lọ/2ml. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO Hạn sử dụng: còn tối thiểu 08 tháng kể từ ngày nhận | 2 ml/ Lọ | Lọ | 01
10 | Salmonella As 02 | Kháng huyết thanh Salnonella dạng lỏng, có chứa ngưng kết đặc hiệu được sử dụng để định danh huyết học của các serotype Salmonella khác nhau căn cứ theo phân loại của Kauffman-White. Bảo quản ở 2-10◦C. Đóng gói: Lọ/2ml. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO Hạn sử dụng: còn tối thiểu 08 tháng kể từ ngày nhận | 2 ml/ Lọ | Lọ | 01 | TTBYT Loại A
11 | Salmonella As O 4 | Kháng huyết thanh Salnonella dạng lỏng, có chứa ngưng kết đặc hiệu được sử dụng để định danh huyết học của các serotype Salmonella khác nhau căn cứ theo phân loại của Kauffman-White. Bảo quản ở 2-10◦C Đóng gói: Lọ/2ml Tiêu chuẩn chất lượng: ISO Hạn sử dụng: còn tối thiểu 08 tháng kể từ ngày nhận | 2 ml/ Lọ | Lọ | 01
12 | Salmonella As O7 | Kháng huyết thanh Salnonella dạng lỏng, có chứa ngưng kết đặc hiệu được sử dụng để định danh huyết học của các serotype Salmonella khác nhau căn cứ theo phân loại của Kauffman-White. Bảo quản ở 2-10◦C Đóng gói: Lọ/2ml. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO Hạn sử dụng: còn tối thiểu 08 tháng kể từ ngày nhận | 2 ml/ Lọ | Lọ | 01
13 | Salmonella As O8 | Kháng huyết thanh Salnonella dạng lỏng, có chứa ngưng kết đặc hiệu được sử dụng để định danh huyết học của các serotype Salmonella khác nhau căn cứ theo phân loại của Kauffman-White. Bảo quản ở 2-10◦C. Đóng gói: Lọ/2ml. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO Hạn sử dụng: còn tối thiểu 08 tháng kể từ ngày nhận | 2 ml/ Lọ | Lọ | 01
14 | Shigella As dysenteriae poly A | Kháng huyết thanh định danh Shigella dysenteriae. Bảo quản ở 2-10◦C. Đóng gói: Lọ/2ml. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO Hạn sử dụng: còn tối thiểu 08 tháng kể từ ngày nhận | 2 ml/ Lọ | Lọ | 01
15 | Shigella As Flexneri poly B | Kháng huyết thanh định danh Shigella flexneri. Bảo quản ở 2-10◦C. Đóng gói: Lọ/2ml. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO Hạn sử dụng: còn tối thiểu 08 tháng kể từ ngày nhận | 2 ml/ Lọ | Lọ | 01
16 | Shigella As boydii poly C | Kháng huyết thanh định danh Shigella boydii. Bảo quản ở 2-10◦C. Đóng gói: Lọ/2ml. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO Hạn sử dụng: còn tối thiểu 08 tháng kể từ ngày nhận | 2 ml/ Lọ | Lọ | 01
17 | Shigella As sonnei poly D | Kháng huyết thanh định danh Shigella sonnei. Bảo quản ở 2-10◦C. Đóng gói: Lọ/2ml. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO Hạn sử dụng: còn tối thiểu 08 tháng kể từ ngày nhận | 2 ml/ Lọ | Lọ | 01
18 | Escherichia coli As poly 1 | Sản phẩm kháng huyết thanh chứa kháng thể somatic đặc hiệu (O)( Huyết thanh đa giá : lợn) (poly 1)và 0.08 w/v% sodium azide là chất bảo quản. Bảo quản: 2-10°C. Đóng gói: Lọ/2ml. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO Hạn sử dụng: còn tối thiểu 08 tháng kể từ ngày nhận | 2 ml/ Lọ | Lọ | 01 | TTBYT Loại A
19 | Escherichia coli As poly 2 | Sản phẩm kháng huyết thanh chứa kháng thể somatic đặc hiệu (O)( Huyết thanh đa giá : lợn) (poly 2)và 0.08 w/v% sodium azide là chất bảo quản. Bảo quản: 2-10°C. Đóng gói: Lọ/2ml. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO Hạn sử dụng: còn tối thiểu 08 tháng kể từ ngày nhận | 2 ml/ Lọ | Lọ | 01
20 | Escherichia coli As poly 3 | Sản phẩm kháng huyết thanh chứa kháng thể somatic đặc hiệu (O)( Huyết thanh đa giá : lợn) (poly 3)và 0.08 w/v% sodium azide là chất bảo quản. Bảo quản: 2-10°C. Đóng gói: Lọ/2ml. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO Hạn sử dụng: còn tối thiểu 08 tháng kể từ ngày nhận | 2 ml/ Lọ | Lọ | 01
21 | Escherichia coli As poly 4 | Sản phẩm kháng huyết thanh chứa kháng thể somatic đặc hiệu (O)( Huyết thanh đa giá : lợn) (poly 4)và 0.08 w/v% sodium azide là chất bảo quản. Bảo quản: 2-10°C. Đóng gói: Lọ/2ml. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO Hạn sử dụng: còn tối thiểu 08 tháng kể từ ngày nhận | 2 ml/ Lọ | Lọ | 01
22 | BHI broth | Ph :7.2 - 7.6 ở 25 độ C sau khi hấp tiệt trùng ; Độ hòa tan: 37 g/l, H₂O, 37 °C, có CoA đi kèm Hạn sử dụng: còn tối thiểu 18 tháng kể từ ngày nhận | 500g/ Hộp | Hộp | 01
23 | Endo agar | Ph: 7.2 - 7.6 ở 25 độ C sau khi hấp tiệt trùng Độ hòa tan: 39 g/l. Có CoA đi kèm Hạn sử dụng: còn tối thiểu 18 tháng kể từ ngày nhận | 500g/ Hộp | Hộp | 01
D | DANH MỤC VẬT TƯ, VẬT TƯ TIÊU HAO
I | DANH MỤC VẬT TƯ, VẬT TƯ TIÊU HAO KHÔNG PHÂN LOẠI
1 | Bình định mức 10 ml | Loại bình định mức chính xác cấp A được làm bằng chất liệu thủy tinh chịu nhiệt Hạn sử dụng: Không áp dụng | 01 chiếc/ hộp | Hộp | 10 | Không phân loại
2 | Bình định mức 100ml | Loại bình định mức chính xác cấp A được làm bằng chất liệu thủy tinh chịu nhiệt Hạn sử dụng: Không áp dụng | 01 chiếc/ hộp | Hộp | 20
3 | Bình định mức 20ml | Loại bình định mức chính xác cấp A được làm bằng chất liệu thủy tinh chịu nhiệt Hạn sử dụng: Không áp dụng | 01 chiếc/ hộp | Hộp | 10
4 | Bình định mức 250ml | Loại bình định mức chính xác cấp A được làm bằng chất liệu thủy tinh chịu nhiệt Hạn sử dụng: Không áp dụng | 01 chiếc/ hộp | Hộp | 05
5 | Bình định mức 25ml | Loại bình định mức chính xác cấp A được làm bằng chất liệu thủy tinh chịu nhiệt Hạn sử dụng: Không áp dụng | 01 chiếc/ hộp | Hộp | 10 | Không phân loại
6 | Bình định mức 50ml | Loại bình định mức chính xác cấp A được làm bằng chất liệu thủy tinh chịu nhiệt Hạn sử dụng: Không áp dụng | 01 chiếc/ hộp | Hộp | 20
7 | Bình tam giác dung tích 250ml | Làm bằng chất liệu thủy tinh chịu nhiệt, Độ dày thành bình đồng nhất, lý tưởng cho các ứng dụng có nhiệt độ cao, Cổ rộng giúp đổ hóa chất vào bình và vệ sinh dễ dàng hơn Hạn sử dụng: Không áp dụng | 10 chiếc/ hộp | Hộp | 05
8 | Bộ Lọc Vi Sinh đơn 250 ml | Làm bằng chất liệu thủy tinh chịu nhiệt bao gồm: Phễu lọc thể tích 300 ml: 01 cái Nắp đậy bằng nhựa: 01 cái Cổ nối bình hứng có màng xốp, nhám trong: 01 cái Kẹp được làm bằng hợp kim nhôm: 01 cái Bình tam giác 250 ml nhám ngoài: 01 cái Kích thước đóng gói: Chiều ngang 30cm ,chiều dài 35cm Hạn sử dụng: Không áp dụng | 01 bộ/ hộp | Hộp | 10
9 | Bơm hút chân không | Bơm chân không không dầu Độ chân không tối đa: 680 MM Hg, Tốc độ hút tối đa: 22/18 (lit/phút). Công suất: 0.1HP. Độ ồn: 58dBA Trọng lượng: 4kg. Kích thước: 200 x 150 x 190mm. Nguồn điện: 220V/50Hz Hạn sử dụng: Không áp dụng | 01 chiếc/ hộp | Hộp | 02
10 | Buret | Loại chia vạch nhỏ 0,02ml làm bằng thủy tinh chịu nhiệt Hạn sử dụng: Không áp dụng | 01 chiếc/ hộp | Hộp | 03
11 | Chai Thủy tinh có chia vạch, dung tích 500ml | Chai thủy tinh đựng trung tính Dung tích: 500 mL Chất liệu: thủy tinh borosilicate Vạch chia chính xác trên thành chai trung tính theo dung tích Nắp chai trung tính làm hoàn toàn bằng nhựa PP chịu nhiệt với roan nắp chai chống rỉ nước. Chai trung tính có thể hấp tiệt trùng được (cả phần thủy tinh và nắp nhựa). Hạn sử dụng: Không áp dụng | Chiếc | Chiếc | 200
12 | Chai Thủy tinh dung tích 1000ml | Chai thủy tinh đựng trung tính Dung tích: 1000 mL Chất liệu: thủy tinh borosilicate Vạch chia chính xác trên thành chai trung tính theo dung tích Nắp chai trung tính làm hoàn toàn bằng nhựa PP chịu nhiệt với roan nắp chai chống rỉ nước. Chai trung tính có thể hấp tiệt trùng được (cả phần thủy tinh và nắp nhựa). Hạn sử dụng: Không áp dụng | Chiếc | Chiếc | 100 | Không phân loại
13 | Cốc lọc thủy tinh vi sinh có chia vạch | Làm bằng chất liệu thủy tinh chịu nhiệt độ cao ; thể tích 300ml Hạn sử dụng: Không áp dụng | Chiếc | Chiếc | 10
14 | Giấy lọc | Đường kính bản từ 10cm, đường kính lỗ tối đa 2 micromet Hạn sử dụng: còn tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nhận | Hộp 100 bản | Hộp | 05
15 | Pipet bầu dung tích 10ml | Loại pipet chính xác cấp A được làm bằng chất liệu thủy tinh chịu nhiệt Hạn sử dụng: Không áp dụng | 01 chiếc/ hộp | Hộp | 10
16 | Pipet bầu dung tích 20ml | Loại pipet chính xác cấp A được làm bằng chất liệu thủy tinh chịu nhiệt Hạn sử dụng: Không áp dụng | 01 chiếc/ hộp | Hộp | 05
17 | Pipet bầu dung tích 25ml | Loại pipet chính xác cấp A được làm bằng chất liệu thủy tinh chịu nhiệt Hạn sử dụng: Không áp dụng | 01 chiếc/ hộp | Hộp | 05
18 | Pipet bầu dung tích 5ml | Loại pipet chính xác cấp A được làm bằng chất liệu thủy tinh chịu nhiệt Hạn sử dụng: Không áp dụng | 01 chiếc/ hộp | Hộp | 10
19 | Viên khử khuẩn nhanh | Thành phần: Natri Dichloroisocyanutrale Dạng bột 50%, Adipic acid 22.5%, các thành phần khác 27.5% Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 18 tháng kể từ ngày nhận | 100 viên/ Hộp | Hộp | 10
20 | Hộp an toàn | Giấy duplex kháng thủng, Kích thước: 150 x 120 x 270mm Hạn sử dụng: Không áp dụng | Chiếc | Chiếc | 70
21 | Băng keo chỉ thị nhiệt | ISO 9001:2008; ISO 13485:2016, kích thước :12mmx55m Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 10 tháng kể từ ngày nhận | Cuộn | Cuộn | 02
22 | Gel siêu âm | Cảm quan trong, đồng nhất, tan hoàn toàn trong nước. Độ PH (dung dịch 20% trong nước): 4,0-8,0. HSD: 12 tháng kể từ ngày nhận | 250 ml/chai | chai | 70
23 | Giấy in nhiệt siêu âm | Kích thước: 110mm x 20m. HSD: 12 tháng kể từ ngày nhận | Cuộn | Cuộn | 35
24 | Kim trích Y tế | Dùng để lấy máu mao mạch cho các xét nghiệm máu. Sản phẩm sử dụng một lần. HSD 12 tháng kể từ ngày nhận | Hộp | Chiếc | 2.400
25 | Que thử đường huyết | Que thử đường huyết dùng cho máy One Touch Verio. HSD: 12 tháng kể từ ngày nhận | Hộp | Que | 2.400 | Không phân loại
26 | Đường glucose | Dạng bột, màu trắng, tan trong nước, loại 500g/túi. HSD: 12 tháng kể từ ngày nhận | Túi | kg | 30
27 | Mỏ vịt dùng 1 lần | Được tiệt trùng, đạt các tiêu chuẩn CE; Kích cỡ: size M. HSD: ≥ 12 tháng kể từ khi nhận | 20 chiếc/túi | chiếc | 1.550
28 | Acid acetic 3% | Độ tinh khiết 99%, dạng lỏng, màu trắng. HSD: ≥ 12 tháng kể từ khi nhận | 500ml/chai | chai | 5
29 | Dung dịch I ốt hữu cơ | Dung dịch Povidine 10% với thành phần chính povidon iod, là thuốc sát khuẩn, vết trầy và vết bỏng nhỏ, sát khuẩn da trước khi phẫu thuật và giúp giảm các vi khuẩn có khả năng gây nhiễm trùng. Hoạt chất: Povidon iod 10g Tá dược: Dinatri hydrophosphat, acid citric, natri hydroxyd, glycerin, nonoxynol 9, nước tinh khiết vừa đủ 100 ml. HSD: ≥ 12 tháng kể từ khi nhận | 500ml/chai | chai | 31
30 | Viên khử khuẩn nhanh | Thành phần: Natri Dichloroisocyanutrale Dạng bột 50%, Adipic acid 22.5%, các thành phần khác 27.5%. HSD: ≥ 12 tháng kể từ khi nhận | 100 viên/hộp | hộp | 6
31 | Săng y tế | Được làm từ vải không dệt, tiệt trùng; mịn màng, mềm mại. Dùng một lần: kích thước săng không lỗ 80cm x 120 cm. HSD: ≥ 12 tháng kể từ khi nhận | Chiếc | chiếc/ gói | 28
32 | Bộ dụng cụ khám nha khoa 4 món | 1gương, 1gắp, 1thám trâm, Khay hạt đậu: INOX KT 17cm x2cm x22 cm | Bộ (04 mục) | bộ | 10
II | DANH MỤC VẬT TƯ, VẬT TƯ TIÊU HAO PHÂN LOẠI
1 | Đĩa peptri vô khuẩn dùng một lần | Tiệt trùng bằng EO ø 90 mm , cao 15mm. Đóng gói chân không. Chất liệu B117Polystyrene Hạn sử dụng: Không áp dụng | Thùng 500 chiếc | Thùng | 02 | TTBYT Loại A
2 | Que cấy nhựa vô trùng dùng 1 lần 10µl | Que cấy vi sinh đầu tròn 10ul đã tiệt trùng bằng tia gamma; chất liệu nhựa PE Hạn sử dụng: Không áp dụng | Chiếc | Chiếc | 250
3 | Cồn y tế | Cồn Ethanol 70 độ, không màu trong suốt, có mùi cồn đặc trưng hoặc tương đương Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 18 tháng kể từ ngày nhận | Chai 500 ml | Chai | 81
4 | Cồn 90 độ (Ethanol) | Cồn 90 % ethanol, không màu Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 18 tháng kể từ ngày nhận | 1000ml/Chai | Chai | 03
5 | Bông y tế | Được làm từ 100% bông tự nhiên. Khả năng thấm hút cao và nhanh Hạn sử dụng: Còn 18 tháng kể từ ngày nhận | Bịch 1kg | Bịch | 24
6 | Găng tay y tế | Găng tay y tế dùng một lần, không bột, chất liệu cao su latex, màu trắng, size M Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nhận | Hộp 50 đôi | Hộp | 64
7 | Khẩu trang y tế | 3 lớp: Lớp 1: Vải không dệt 100% PE Lớp 2: Vải kháng khuẩn Melt Blown 100% PP Lớp 3: Vải không dệt 100% PE Tiêu chuẩn: QCVN 08:2012/BLĐTBXH Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 18 tháng kể từ ngày nhận | 50 chiếc/ Hộp | Hộp | 93 | TTBYT Loại A
8 | Tube nhựa | Chất liệu: nhựa PP, không chống đông, thể tích 5ml, có nắp cao su nút chặt, kín có hạt serum; nắp cao su nút kín. Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 18 tháng kể từ ngày nhận | 500 chiếc/ túi | Chiếc | 700
9 | Đầu côn 10µl | Vô khuẩn, có vạch chia, có lọc Hạn sử dụng: Không áp dụng | Hộp 96 chiếc | Hộp | 05
10 | Đầu côn 1000µl | Vô khuẩn, có vạch chia, có lọc Hạn sử dụng: Không áp dụng | Hộp 96 chiếc | Hộp | 05
11 | Đầu côn 200µl | Vô khuẩn, có vạch chia, có lọc Hạn sử dụng: Không áp dụng | Hộp 96 chiếc | Hộp | 05
12 | Môi trường vận chuyển mẫu bệnh phẩm vi khuẩn | Thành phần: Disodium hydrogen phosphate 1,1mg/L Sodium thioglycollate 1,5mg/L Sodium chloride 5,0mg/L Calcium chloride 0,09mg/L Agar 5,6mg/L pH 8,4 ± 2; Bảo quản ở nhiệt độ ≥ 25 độ C Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nhận | Túi 20 ống | Túi | 02
13 | Môi trường vận chuyển mẫu bệnh phẩm vi rút | Thành phần: BSA 0.75g/L. vancomycin 20mg/L. Gentamicin 50mg/ml 250µg/mLAmphotericin B (Fungizone) Hạn sử dụng: Còn tối thiểu 12 tháng kể từ ngày nhận | Ống | Ống | 50
14 | Que lấy mẫu bệnh phẩm cán gỗ | Chủng loại: Transport Swab; Chất liệu: Ống nhựa PP, nắp nhựa HDPE, đầu bông, que gỗ; cân nặng 5g; kích thước 12x150mm; độ dầy 0,2mm; mầu sắc ống trong suốt, nắp mầu đỏ hoặc xanh; sức chứa của mẫu vật 0,15ml; đóng gói tiệt trùng từng chiếc Hạn sử dụng: Không áp dụng | Chiếc | Chiếc | 100
15 | Trang phục chống dịch cấp độ 2 | Bộ quần áo liền, có mũ; kính bảo hộ; găng tay y tế; bao giầy; khẩu trang y tế - Chất liệu: vải không dệt PPE Membrane định lượng 60 g/m2- Màu sắc: trắng hoặc xanh. HSD: 24 tháng kể từ ngày nhận | Bộ | Bộ | 70
16 | Đè lưỡi gỗ vô khuẩn dùng 1 lần | Gỗ tiệt trùng, Kích thước 20 cm x 2 cm x 0,15 cm | Hộp (100 chiếc) | Hộp | 50
17 | Bơm kim tiêm | Thể tích 5ml, chất liệu nhựa PP Hạn sử dụng : Còn tối thiểu 18 tháng kể từ ngày nhận | 100 chiếc/ hộp | Hộp | 09 | TTBYT Loại B
E | DANH MỤC HOÁ CHẤT DIỆT CÔN TRÙNG
STT | Nội dung | Thông số kỹ thuật và yêu cầu chất lượng | Quy cách đóng gói | ĐVT | Số lượng | Phân loại
1 | Thuốc diệt muỗi Permethrin | Thành phần chính: Permethrin …..50%, chất nhũ dầu Quy cách: chai 1 lít (1000ml) Công dụng: diệt muỗi, côn trùng (gián, kiến, ruồi, sâu, bọ chét, ve…). HSD: 12 tháng kể từ ngày nhận | Chai 1 lít | Chai | 50 | Không phân loại
2 | Hóa chất diệt bọ gậy, lăng quăng | Hoạt chất: Temephos 1%. Quy cách: gói 0,5kg (500g) Công dụng: diệt bọ gậy, lăng quăng tại cống rãnh, nguồn nước thải, lọ hoa, bể cảnh,… HSD: 12 tháng kể từ ngày nhận | 500gr/gói | Gói | 60
3 | Chế phẩm diệt khuẩn tay không dùng nước | 70% tt/tt Ethanol; 0,5% tt/tt Chlorhexidine Digluconate; Hàm lượng phụ gia vừa đủ HSD: 12 tháng kể từ ngày nhận | 0,5 lít/chai | Chai | 40